[image: image1.wmf]RUS  

-   

Инструкция по эксплуатации


[image: image2.wmf]RUS  

-  

Функции: Схема работы


[image: image3.wmf]RUS  

-   

Инструкция по эксплуатации

[image: image4.png]B SPORTLINE

S10MA > sPORT



[image: image5.wmf]RUS  

-  

Функции: Схема работы

[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]Zone: General Health 50-70 % of the Hr max
Alignment: Fitness for beginners
He max 150 160 170 180 190 200 210
% 105112 113 126 133 140 147
75 8O0 85 90 95100105

Upper imic
Lower imit

Zone: Fitness 70-80 % of Hr max

Alignment: Fitness for advanced users

Hrmax 150 160 170 180 190 200 210
s 120128 136 144 152 160 168

105 112 119 126 133 140 147

Upper imic
Lower imit

Zone: Competitive performance 80-100 % of Hr max
Alignment: Compatition Training for performance athletes

Hr max 150 160 170 180 190 200 210
Upper imic 100% 150 160 170 180 190 200 210
Lower fimit 80% 120128 136 144 152 160 168




Монитор сердечного ритма PC 1600.

Инстуркция по эксплуатации.
Оглавление.







         стр

I
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ





5
I.1.

Комплект







5

I.2. 

Одевание нагрудного ремня / крепление на 

5

Велосипед









5

I.3.

Обзор функций






5

I.4.

Действие клавиш






6

I.5.

Основные установки





6
II. Объяснение и установка тренировочных 


параметров








7
II.1.

Максимальный пульс





7

II.2.

Лучший уровень пульса для тренировки


7

II.3.

Установка границ зоны





8

II.4.

Тренировочное время в зоне и за пределами

8

II.5.

Средний пульс за тренировку




8

II.6.

Достигнутый макс. пульс за тренировку.


8

II.7.

Расход калорий/сожженные калории


8

II.8. 

Секундомер






9

II.9.

Обратный отсчет






9

II.10,

Счетчик кругов






10

III. Дополнительная информация




10
III.1.

Предупреждение






10

III.2.

Устранение неполадок





10

III.3.

Замена батарейки






11

III.4.

Гарантия







11

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед тренировкой и составлением графика занятий мы рекомендуем проконсультироваться с врачом.
1. Комплект

В комплект входит:

1) Монитор сердечного ритма (приемник)   {далее – «монитор»}

2) Нагрудный ремень (передатчик)               {далее – «ремень»}
3) Эластичный ремешок для передатчика    {далее – «ремешок»}
4) Велосипедный крепеж                                {далее – «крепеж»}
2. Одевание нагрудного ремня / крепление на велосипед     

А.
Вы можете надеть монитор на руку (как часы) или закрепить на велосипеде.

В.  
Правильное положение ремня:

· Соедините ремешок с ремнем с помощью крепления (см.рис. слева-сверху)

· Отрегулируйте натяжение ремня (см. рис. слева-снизу)

С. 
Оденьте ремень так, как показано на рис. по центру – непосредственно под грудными мышцами. Логотип должен быть точно по центру

D. Немного отодвиньте ремень от тела и смажьте боковые внутренние части ремня (это контакты) ЭКГ гелем или просто немного намочите их водой (любой температуры до 30С)

E. Крепление к велосипеду – см. рис. справа

3. Обзор функций
1. Отображение пульса

2. 12 / 24 – х часовой режим часов

3. Дата

4. Будильник AL
5. Секундомер STP
6. Установка нижней (30-179) и верхней (240-100) границ зоны пульса

7. Звуковой сигнал выхода из зоны

8. Средний пульс за тренировку AVG
9. Максимальный пульс за тренировку MAX
10. Сжигание жира (кол-во грамм)

11. Расход калорий KCAL

12.  Время тренировки в – выше – ниже установленной зоны Hi-Lo-In
13. Режим восстановления R

14. Счетчик кругов LAP

15. Обратный отсчет CDT

16. Подсветка

Ф-ии Hi-Lo-In, KCAL, AVG работают, только если перед тренировкой включен секундомер STP.
4. Действие кнопок
SET:

УСТАНОВКА времени, будильника и т.д.

MENU:
ВЫБОР экрана – секундомера, средних значений, расхода калорий, часов, тренировочного времени

SUBMENU:
ПОДВЫБОР расход калорий, будильник, дата, макс.пульса, экрана секундомера и обратного отсчета

ALARM:
Вкл/выкл ЗВУКОВОГО СИГНАЛА и ПОДСВЕТКИ

5. Основные установки

Установка часов

· Нажимайте MENU, пока не появится время вверху справа

· Держите SET 2 сек, пока слово HOLD не исчезнет

· Нажмите SET, чтобы выбрать 12/24 часовой режим и нажмите MENU

· Нажмите MENU для выбора часов и минут; устанавливайте кнопкой SET

· Закончив, нажмите MENU, чтобы выйти

Установка даты

· Нажимайте MENU, пока не появится время вверху справа

· Нажимайте SUBMENU, пока не появится дата вверху справа

· Держите SET 2 сек, пока слово HOLD не исчезнет

· Нажмите MENU для выбора года, месяца  и числа; устанавливайте кнопкой SET

· Закончив, нажмите MENU, чтобы выйти

Установка будильника

· Нажимайте MENU, пока не появится время вверху справа

· Нажимайте SUBMENU, пока не появится AL

· Держите SET 2 сек, пока слово HOLD не исчезнет

· Нажмите SET для вкл (ON)  - появится значок будильника

· Нажмите MENU для выбора часа; устанавливайте кнопкой SET

· Нажмите MENU для выбора минут; устанавливайте кнопкой SET

· Закончив, нажмите MENU, чтобы выйти

Включение звукового сигнала

· Нажмите ALARM. Появится значок и будет звук.сигнал. Теперь в тренировке при выходе за границы зоны – вы услышите звуковой сигнал.

· Для отключения – нажмите ALARM еще раз

Подстветка

· Нажмите и держите ALARM 4 сек

II. Объяснение и установка тренировочных параметров

Пульс – частота ударов в минуту (ЧастотаСердечныхСокращений)

1. Максимальный пульс
Ваш макс.пульс – это пульс, который ни в коем случае не рекомендуется превышать. Он зависит от возраста, пола, и вашего уровня подготовки. 

Лучший вариант определения теста – медицинский «стресс» тест. Мы советуем вам пройти этот тест у врача и проходить его регулярно в будущем.

Однако, макс. пульс можно подсчитать по простым математическим формулам:

Мужчины: 210 – полвозраста – (0.11хВесТела + 4)

Женщины: 210 – полвозраста – (0.11хВесТела)

2. Лучший уровень пульса для тренировки
Тренировочная зона – это зона между верхним и нижним пределами пульса

Например:

65% от макс. пульса – нижний предел, 80% от макс.пульса – верхний.

Вы можете найти свой оптимальный пульс в таблице (см. таб.) 

{В таблице: Верхняя таблица – для начинающих занятия, средняя - для продвинутых спортсменов и нижняя – для проф.атлетов

Верхние строчки – макс.пульс, средние строчки – верхний предел, нижний строчки – нижний предел}

Пожалуйста, знайте, что примерные таблицы никогда не дают 100% эффекта и не являются прямым руководством к действию. Проконсультируйтесь с проф.тренером для разработки собственных границ зоны
3 Установка границ зоны
· Нажмите MENU, чтобы выбрать экран Hi-Lo-In

· Экран будет автоматически изменяться между Hi Lo In 

· Нажмите и держите SET, пока слово «HOLD» не исчезнет и не начнет мигать 100 – это верхний предел

· Установите значение кнопкой SET и подтвердите кнопкой MENU 

· Сделайте тоже для нижнего значения (по умолчанию – 30)

· Нажмите MENU для выхода

4.  Тренировочное время в зоне и за пределами
Тренировочные пределы – Hi-Lo-In работают, только если запущен секундомер. 

Сбос секундомера приведен к сбросу счетчика времени в зонах.

5.  Средний пульс за тренировку

Ваш персональный средний пульс должен быть в пределах установленной Вами зоны. Формула: 170 – возраст.  Для просмотра среднего значения нажмите MENU для выбора экрана AVG.

6. Достигнутый макс. пульс за тренировку.
Это макс. пульс, которого Вы реально достигли за тренировку. Также выбирается в MENU экран AVG. – далее SUBMENU.

7. Расход калорий/сожженные калории
Монитор также показывает расход калорий.  Показатель основывается на поле, весе и специфическом факторе занимающегося. Спец.фактор – это тот примерный режим тренировки, в котором Вы планируете заниматься. – см.таб.

Таблица спец.факторов (режимов тренировки)

Код(фактор)

Вид тренировки


Темп/время

00030


Гимнастика



30 мин

00031 


Велопоездка, плавная 

11,2км за 1час

00045


Ходьба



3,2км за 30мин

00048


Аэробика, плавная


30 мин

00055


Велопоездка, средняя 

17,7км за 1час

00061 


Аэробика, средняя


30 мин

00061


Бег, плавный



3,2км за 30мин

00068


Катанье на коньках, плавно

9,6км за 1час

00072


Аэробика, интенсивная

30 мин

00078


Катанье на коньках, средне

14,5км за 1час

00079


Бег, средний



4,8м за 30мин

00080


Велопоездка, интенсивная 

27,3км за 1час

00089


Катанье на коньках, интенсивно
20,9км за 1час

00099


Бег, интенсивно


6,5км за 30мин

Пользуясь этими примерными расчетами, Вы можете определить фактор тренировки, наиболее подходящий Вашему плану тренировки и условиям занятий.

Установки для подсчета расхода калорий

· Нажмите MENU, чтобы выбрать экран KCAL

· Нажмите и держите SET, пока слово «HOLD» не исчезнет и не начнет мигать 100 – это верхний предел

· Установите Ваш пол кнопкой SET –выберите мужской (M) или женский (F)

· Нажмите MENU для выбора веса. Нажмите SUBMENU для выбора кг (KG) или фунтов (Lb)

· Установите кнопкой SET

· Выберите ваш спец.фактор кнопкой SET

· Подтвердите фактор, нажав MENU
8. Секундомер

· Нажимайте MENU для входа в экран STP

· Нажмите SET для старта и остановки

· Нажмите и держите SET для сброса секундомера

Режим восстановления

Режим восстановления может быть вкл и выкл

· Нажимайте MENU для входа в экран STW

· Нажимайте и держите SUBMENU для вкл (R on) или выкл (R off) режима восстановления

Если режим восстановления включен:

Вы автоматически входите в режим восстановления после остановки секундомера. Внимание! Отследите время, когда вы остановите секундомер кнопкой SET.  После нескольких секунд на экране автоматически появится время восстановления. Время восстановления будет длиться 3мин. После окончания времени, пульс сразу после тренировки будет виден сверху экрана, а текущий пульс (после 3 мин) – внизу экрана.

Если режим восстановления выключен:

После остановки секундомера будет видно время тренировки.

9. Обратный отсчет

· Нажимайте MENU для входа в экран STP

· Нажимайте SUBMENU, чтобы войти в экран обратного отсчета CDT

· Нажмите и держите SET, пока слово «HOLD» не исчезнет и не начнет мигать время

· Нажимайте SET для выбора часов, минут и секунд подтверждая кнопкой MENU

· Нажмите SET для старта

· Нажмите и держите SET 2 сек для сброса 
10. Счетчик кругов

Счетчик кругов используется для анализа времени пройденных кругов( например, на стадионе), а также среднего пульса на каждом круге. Конец круга (в режиме запущенного секундомера) подтверждается любой кнопкой.

Установка счетчика кругов:

· Нажимайте MENU для входа в экран STP

· Нажимайте SUBMENU, чтобы войти в экран кругов LAP

· Нажмите SET для старта/остановки круга. А именно: нажимайте SET для перехода к следующему кругу. Время будет мигать 4 сек и затем переходит на новый круг.

· Для остановки тренировки нажимайте MENU 2 сек пока экран не сменится  на общее время тренировки

· Нажимайте SET для просмотра результата каждого круга

· Если Вы хотите начать тренировку заново – начните с первого круга

· Для выхода из тренировки – нажмите SUBMENU

· Нажмите и держите SET 2 сек для сброса
III. Дополнительная информация

1. Предупреждение 
· MAX, KCAL и AVG функции работают, только при включенном секундомере STP

· Перед тренировкой – проконсультируйтесь с врачом для рассчета Вашего персонального пульса и плана тренировки

· Люди, использующие кардиостимуляторы и другие подобные приборы должны В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ проконсультироваться с врачом и проф.тренером

2. Устранение неполадок

«Нет сигнала пульса»

· Контакты ремня (внутренняя боковая поверхность нагрудного ремня) загрязнена или недостаточно промыта

· Вблизи вас присутствуют сильные помехи э электромагнитного излучения

· Проверьте батарейку нагрудного ремня

«Дисплей медленно срабатывает или темнеет»

· Это иногда возможно при температуре ниже 0C или выше 50C  -  изолируйте монитор из данных внешних условий
«Дисплей не горит»

· Батарейка ( CR 2025 или DL 2025) села, замените батарейку

Водонепроницаемость:

Монитор сердечного ритма (ЧастотыСредечныхСокращений) SIGMA SPORT и нагрудный ремень имеют водонепроницаемость 3м. Использование в морской воде (соленой) – воспрещается.

3. Замена батарейки

Батарейка монитора: CR2025 или DL2025. Батарейка ремня: CR2032 или DL2032. Монитор ЧСС – это высокотехнологичный чувствительный электронный прибор. Чтобы гарантировать водонепроницаемость – замена батареек рекомендуется только специалистами.

После замены батарейки монитора - спец.фактор KCAL автоматически устанавливается на 00069, часы, дата и лимиты зоны также требует переустановки.

4. Гарантия
Гарантия на монитор ЧСС – 2 года. Батарейки не включены в гарантию. Гарантия  возможна только при наличии отметки продавца о продаже. Гарантия не  распространяется на мониторы ЧСС, которые были вскрыты, неправильно использованные, не имеющие некоторых частей или поврежденные в виду халатного обращения.

     По всем вопросам – обращайтесь к продавцу мониторов ЧСС.

     Продавец: ООО «Витрина» 121096 Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17/2, корп.7,  

     оф.201  Тел 518 6892 факс 187 55 52, Е-mail: ooovitrina@list.ru
     Дата продажи: «____»_________________________200__ г.                    М.П.

     Подпись продавца____________________________

     Монитор ЧСС осмотрен и проверен в моем присутствии и видимых повреждений не

     имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями

     и правилами эксплуатации ознакомлен 

     Подпись покупателя____________________________

� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите MENU





Нажмите MENU





Нажмите MENU





Нажмите MENU





Нажмите SUBMENU





Нажмите SUBMENU








PAGE  
4

-  -

_1158565337.doc
[image: image1.png]Tastenfunktionen

Functions of the operating keys
Commandes

Occupazione dei pulsanti

Funciones de las teclas de seleccion
Toetsfuncties

|\ SUBMENU
1417 Alarm
{ Date

ALARM
Sound
Light
ON/OFF






RUS  -   Инструкция по эксплуатации












_1158565522.doc
[image: image1.png]o
'

Der richtige Weg zur Funktion
Functions: The way to follow

Fonctions: La route a suivre

La strada giusta per arrivare alla funzione
E - Larutaa sequir

De juiste weg naar de functies

¢— Prass SLBMENL! =

—» STP/R -adiu CDT —afiiu— LAP
'

Préas

M?u ¢_ Prass SLBMENL! ]

Clock -ofiw# AL =aiiu—»  Date
1

Preas
Wi

¥

Hilodn
]

Preas
Wi

AVG  4— . —  MAX
1

Preas
Wi

¥

L— «keAL e—fF.—» ko

—-ng
L}
o

z
z
'







RUS  -  Функции: Схема работы












